1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,434 kW WC2 = 1,638 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 400,2€ Z2 = 108,3€ Z3 = 445,1€ Z4 = 308,8€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =35  €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 40 kg/s;  mRef = 3,2 kg/s mF = 0,7479 kg/s mvT= 3,732kg/s mvUT = 1,89 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,255 kW WC2 = 1,402 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 359,7€ Z2 = 96,56€ Z3 = 394€ Z4 = 300,5€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =35 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 40 kg/s; mRef = 3,2 kg/s mF = 0,7537 kg/s mvT= 3,306kg/s mvUT = 2,129 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,343 kW WC2 = 1,519 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 379,8€ Z2 = 102,3€ Z3 = 419,2€ Z4 = 304,6€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =36 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 40 kg/s;  mRef = 3,2 kg/s mF = 0,7822 kg/s mvT= 3,806 kg/s mvUT = 2,01 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,169 kW WC2 = 1,297 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 339,8€ Z2 = 91,14€ Z3 = 369,5€ Z4 = 296,5€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =36 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 40 kg/s; mRef = 3,2 kg/s mF = 0,8139 kg/s mvT= 4,116 kg/s mvUT = 1,925 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,085 kW WC2 = 1,193 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 320,2€ Z2 = 85,99€ Z3 = 345,5€ Z4 = 292,7€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =36 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 40 kg/s; mRef = 3,2 kg/s mF = 0,7551 kg/s mvT= 3,631 kg/s mvUT = 1,754 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 1,003 kW WC2 = 1,093 kW 	c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 300,8€ Z2 = 81,13€ Z3 = 322,2€ Z4 = 289€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =37 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 50 kg/s; mRef = 4 kg/s mF = 0,7659 kg/s mvT= 2,363 kg/s mvUT = 3,008 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 0,9239 kW WC2 = 0,9974 kW c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 281,6€ Z2 = 76,53€ Z3 = 299,4€ Z4 = 285,4€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =37 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 50 kg/s; mRef = 5 kg/s mF = 1,048 kg/s mvT= 5,203kg/s mvUT = 2,355 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 0,8464 kW WC2 = 0,9054 kW c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 262,5€ Z2 = 72,19€ Z3 = 277,1€ Z4 = 281,8€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =39 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 50 kg/s; mRef = 7,5 kg/s mF = 0,8247 kg/s mvT= 2,872 kg/s mvUT = 2,36 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 0,7771 kW WC2 = 0,8172 kW c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 243,6€ Z2 = 68,11€ Z3 = 255,3€ Z4 = 278,4€ Z5 = 50€ Z6 = 300€ c_e3 =40 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 50 kg/s; mRef = 7 kg/s mF = 0,8917 kg/s mvT= 3,685 kg/s mvUT = 2,145 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=

1 Condurre la valutazione del costo del freddo c_e[9]  per il ciclo frigorifero sotto indicato:

WC1 = 0,6974 kW WC2 = 0,7325 kW c_e8 =c_e13=c_e10= 0 c_W =  0,06 €/kWh

Z1 = 224,9€ Z2 = 64,27€ Z3 = 233,9€ Z4 = 275,1€ Z5 = 50€ Z6 = 300€    c_e3 =42 €/GJ

|  | Costo stream €/GJ | Costo1 €/GJ | Costo 2 €/GJ | Costo 3 Capitale €/GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

2Condurre l’analisi exergetica dell’impianto sotto indicato, identificando le diverse distruzioni e perdite e calcolando il rendimento diretto ed inverso.

Utilizzare il miglior  livello di aggregazione possibile con i dati forniti.

(pompe =1, pompe isentropiche; solo la 1 e 2 significative, le pompe di ricircolo sono secondarie)

Dati: m = 50 kg/s; mRef = 5 kg/s mF = 0,8268 kg/s mvT= 3,486 kg/s mvUT = 2,417 kg/s

| n. | D/L | EXD/L kW | EXDLR | Identità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

WC =  			kW	WT =  			kW 	WTV =  		kW

WP1 =  			kW	WP2 =  			kW	Q1 = 		kW

Qcond = 		kW	Wtot = 		kW	QUT = 			kW

 = Wtot /Q1=			xD =			xInd=