## Foglio1
Campione | Valore (g)
Peso n. 1 | 497.6
Peso n. 2 | 499.2 |  |  |  | Output (V)
Peso n. 3 | 498.2 |  | Input (g) | Input (kg) | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
Peso n. 4 | 494.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 497.6 | 0.4976 | 2.503 | 2.5 | 2.496
|  |  | 996.8 | 0.9968 | 4.999 | 5.005 | 5
|  |  | 1495 | 1.495 | 7.5 | 7.505 | 7.5
|  |  | 1989.8 | 1.9898 | 9.985 | 9.983 | 9.983
|  |  | 1495 | 1.495 | 7.5 | 7.503 | 7.5
|  |  | 996.8 | 0.9968 | 5.004 | 5.002 | 5.001
|  |  | 497.6 | 0.4976 | 2.502 | 2.503 | 2.501
|  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002
|  | N = | 9
|  |  |  | m | 5.0154 | 5.0169 | 5.016
|  |  |  | n | 0.0034849 | 0.002852 | 0.0013687
|  |  |  | R² | 1 | 1 | 1
|  | sensibilità assoluta media |  |  |  | 5.0161 |  | [V/kg]
|  | sensibilità relativa media |  |  |  | 0.0010032 |  | [V/V/kg]
|  | sensibilità relativa FS media |  |  |  | 2.0064 |  | [mV/V @FS]
Output stimato (V)
|  |  | Input (kg) | Output (V) |  | diff. | (diff.)^2
|  |  | 0 | 0 | 0.002852 | -0.002852 | 8.134e-06
|  |  | 0.4976 | 2.5 | 2.4992 | 0.00075962 | 5.7702e-07
|  |  | 0.9968 | 5.005 | 5.0037 | 0.0013443 | 1.8071e-06
|  |  | 1.495 | 7.505 | 7.5031 | 0.0019458 | 3.7862e-06
|  |  | 1.9898 | 9.983 | 9.9854 | -0.0023954 | 5.7377e-06
|  |  | 1.495 | 7.503 | 7.5031 | -5.4196e-05 | 2.9372e-09
|  |  | 0.9968 | 5.002 | 5.0037 | -0.0016557 | 2.7414e-06
|  |  | 0.4976 | 2.503 | 2.4992 | 0.0037596 | 1.4135e-05
|  |  | 0 | 0.002 | 0.002852 | -0.00085202 | 7.2594e-07
[6 empty] | media | s (V)
[6 empty] | 6.4146e-16 | 0.0023191
[6 empty] | std | 2s (V)
[6 empty] | 0.0021693 | 0.0046382 | fascia di incertezza in Volt
2s (kg)
[7 empty] | 0.00092466 | fascia di incertezza in kg