## Slide 1: Il laboratorio di microbiologia
(Vedi «Le Analisi Microbiologiche nel
Laboratorio Enologico» su moodle)

## Slide 7
monouso

## Slide 10
https://www.shutterstock.com/it/video/clip-11097947-laboratory-shaker-agitate-six-conic-glass-vessels

## Slide 19
Il microscopio ottico
Microscopio ottico composto

## Slide 20
CONDENSATORE
DIAFRAMMA
DI APERTURA
DIAFRAMMA DI CAMPO
OBIETTIVI
a diverso ingrandimento
10X-40X-60X-100X

## Slide 21
MACRO
MICRO

## Slide 22
VETRINO PORTAOGGETTO
VETRINO COPRIOGGETTO

## Slide 23
Ingrandimento oculare X Ingrandimento obiettivo
Potere di ingrandimento
Oculare 10x - Obiettivo 10x = 10 X 10 = 100
Oculare 10x - Obiettivo 40x = 10 X 40 = 400
Oculare 10x - Obiettivo 60x = 10 X 60 = 600
Oculare 10x - Obiettivo 100x = 10 X 100 = 1000

## Slide 24
Capacità di distinguere due punti senza diffrazione cioè come due immagini distinte (nel M.O.C.= 0,2 m)
Potere di risoluzione
 = lunghezza d’onda della luce che illumina il campione
0,5 
N sin 
d =
 = metà dell’angolo formato dal cono di luce che entra nell’obiettivo
(apertura numerica dell’obiettivo = AN)
N = indice di rifrazione del mezzo interposto tra vetrino e obiettivo
Distanza minima tra due punti
Al diminuire della distanza d tra i due punti il potere di risoluzione aumenta

Il potere di risoluzione è direttamente proporzionale all’ apertura numerica  =A.N. e all’indice di rifrazione del mezzo interposto (N), mentre è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda della luce.

## Slide 25
A.N. 1.40 max
A.N. 0.95 max
OBIETTIVO
A
SECCO
OBIETTIVO
AD
IMMERSIONE
Indice di rifrazione del mezzo
L’uso di un liquido tra la superficie del campione e la lente dell’ obiettivo ha lo scopo di fornire un percorso omogeneo ai raggi luminosi.
Con un obiettivo a secco si passa dal vetro del copri-oggetto (n = 1,53) all’aria (n = 1,00) e ancora al vetro della lente (n = 1,53).
Con un obiettivo ad immersione si può arrivare molto vicini all’indice di rifrazione del vetro, e quindi ottenere un percorso omogeneo

## Slide 26
Tecniche di osservazione al microscopio ottico
In campo chiaro
A contrasto di fase
In campo oscuro

## Slide 27
DIAFRAMMA
di
CAMPO
CONDENSATORE
dell’ILLUMINATORE
Osservazione in campo chiaro
Immagine scura su fondo più luminoso

## Slide 28
Osservazione in campo oscuro
Immagine luminosa, su fondo scuro
Le particelle sono visibili in quanto
riflettono e deviano la luce che le
colpisce, e in quanto l’ambiente cir-
costante è scuro
Sistema di illuminazione del preparato: LATERALE
L’unica luce che raggiunge la lente è quella dispersa dal campione che appare chiaro in campo scuro
Solo i raggi che vengono rifratti o diffratti dal campione penetrano nell’obiettivo. Ne risulta che il campione appare luminoso su sfondo scuro

## Slide 29
Osservazione a contrasto di fase
Immagine scura su fondo grigio con zone interne più o meno scure
Sviluppato per aumentare il contrasto tra cellule e mezzo
PRINCIPIO: la luce passa attraverso un anello inserito nel condensatore (DIAFRAMMA ANULARE) formando un cono cavo e attraverso uno speciale anello inserito nell’obiettivo (ANELLO DI FASE)
La differenza dell’indice di rifrazione viene aumentata e la differenza di fase viene trasformata in differenza di ampiezza che l’occhio percepisce come variazione di intensità (differenza di contrasto)
ANELLO
DI FASE
DIAFRAMMA
ANULARE
ONDE SFASATE
DI 1/2 l (1/4 l + 1/4 l)
ONDE SFASATE
DI 1/4 l
CONO CAVO
DI LUCE
Le cellule hanno un indice di rifrazione diverso dal mezzo e quindi deviano e ritardano parte dei raggi luminosi che le attraversano

## Slide 30
L’idea di Zernike fu quella di intervenire sul percorso della
luce diretta, mettendo nell’obiettivo un anello di fase capace di sfasare le onde dirette di 1/4  ripetto alle onde diffratte
ANELLO DI FASE
ANELLO DI FASE
LUCE DIRETTA
E LUCE DIFFRATTA
SFASATE DI 1/4 l + 1/4 l
LUCE DIRETTA
E LUCE DIFFRATTA
SFASATE DI 1/4 l

## Slide 31
Ogni obiettivo dotato di contrasto di fase ha un anello di fase di differente diametro
per cui il condensatore sarà
provvisto di più diaframmi anulari, ciascuno abbinato ad
un obiettivo (PH 1, PH2 ecc.).

## Slide 32
Osservazione al microscopio ottico in fluorescenza

## Slide 33
MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA
  I FLUOROCROMI sono sostanze che, colpite da una radiazione, in parte l’assorbono, in parte la restituiscono la radiazione emessa ha energia minore di quella che li ha colpiti, e quindi una lunghezza d’onda maggiore
  Se la radiazione incidente è U.V., cioè invisibile, oppure blu, la radiazione emessa è di solito visibile
  Tale radiazione, che dura di solito finchè dura l’eccitazione, è detta fluorescenza.
Si utilizza per campioni che emettono naturalmente fluorescenza (es. presenza di clorofilla) oppure trattati con coloranti fluorescenti

## Slide 34
Microscopia a contrasto di fase interdifferenziale: sfrutta la luce polarizzata e consente di visualizzare il nucleo delle cellule eucariote, le spore, i vacuoli, i granuli citoplasmatici
Microscopia a forza atomica: scansione del campione con una sonda che rileva forze atomiche repulsive deboli e rielaborazione digitale dell’immagine
Microscopia confocale a scansione laser: utilizzo del laser come sorgente luminosa per ottenere immagini digitali; aggiustando il piano di fuoco del raggio si possono mettere in evidenza sia le cellule sulla superficie dei biofilm che i vari strati

## Slide 35
Osservazione al microscopio elettronico
A scansione
A trasmissione
Notes: Figure: 04-06c
Caption:
(c) Photomicrograph of cells of the filamentous bacterium Leucothrix mucor stained with the fluorescent dye, acridine orange, which fluoresces green. Cells are 3 µm in diameter and may reach lengths of greater than 100 µm.

## Slide 36
Microscopia elettronica
Impiegata per lo studio dei dettagli strutturali della cellula
Sfrutta al posto della luce un fascio di elettroni
Il potere di risoluzione del ME è molto più elevato di quello ottico, può visualizzare anche strutture molecolari (es. acidi nucleici e proteine)
Basso potere di penetrazione del fascio di elettroni: uso di SEZIONI SOTTILI e di sostanze per aumentare il contrasto (es. acido osmico, permanganato, sali di uranio ecc.)

## Slide 38
Streptococcus spp
E. coli
Colorazione di Gram

## Slide 39
Colorazione di Gram
https://www.youtube.com/watch?v=AZS2wb7pMo4
https://www.youtube.com/watch?v=FassELAQa1Y

## Slide 40
Colorazione negativa della capsula tramite inchiostro di china
https://www.youtube.com/watch?v=u4pQJkG7rKQ
Rodrigo Maciel da Costa GodinhoDébora L. OliveiraPriscila AlbuquerquePriscila AlbuquerqueShow all 7 authorsFernanda L. FonsecaFernanda L. Fonseca 2017
Cryptococcus and Cryptococcosis in Current Progress in Medical Mycology DOI: 10.1007/978-3-319-64113-3_6